	Oznaczenie sprawy: DR – 8/2008

                                                                                                                Załącznik Nr 4 do SIWZ

                                                                                                                 Załącznik nr ...... do oferty

   .........................................................                                       

    (pieczęć wykonawcy i nr tel./fax)                                              

     REGON: ...................................                                            

     NIP: ..........................................

	
	
	
	
	

	WYKAZ  MATERIAŁÓW  WODOCIĄGOWYCH

	
	
	
	
	

	Nr  pozycji
	NAZWA  MATERIAŁU
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Rura  ciś. PCV PN  10  ( 110  l=6000 
	mb
	2250
	± 20 %

	2
	Rura  ciś. PCV PN  10  ( 110  l=3000  
	mb
	360
	± 20 %

	3
	Rura  ciś. PCV PN  10  ( 90  l=3000  
	mb
	30
	± 20 %

	4
	Rura  ciś. PCV  PN  10  ( 160  l=3000  
	mb
	30
	± 20 %

	5
	Zasuwa  ( 100  Fon  Roll  PN 10
	szt
	4
	± 4 szt

	6
	Zasuwa  ( 80 PN 10
	szt
	12
	± 2 szt

	7
	Hydrant p. poż. nz ( 80  2150 
	szt
	12
	± 2 szt

	8
	Trójnik  100 x 100  koł  PN 10 
	szt
	1
	

	9
	Trójnik  100 x 80 koł  PN 10
	szt
	4
	± 2 szt

	10
	Trójnik  bosy  100 x 80  PN 10
	szt
	10
	± 2 szt

	11
	Trójnik  150 x 100 koł  PN 10
	szt
	1
	

	12
	Króciec  FF  ( 80  L=300
	szt
	12
	± 2 szt

	13
	Króciec  FF  ( 80  L=400
	szt
	12
	± 2 szt

	14
	Króciec  FF  (  80  L=500
	szt
	12
	± 2 szt

	15
	Króciec  FW  ( 80
	szt
	10
	± 2 szt

	16
	Króciec  FW  ( 100
	szt
	21
	± 4 szt

	17
	Króciec  FW  ( 150
	szt
	2
	± 2 szt

	18
	Kołnierz  stalowy  ( 80  z  otworem  ( 50  z  gwintem
	szt
	2
	± 2 szt

	19
	Nasuwka  PCV  ( 110
	szt
	10
	± 2 szt

	20
	Kolano PCV  ( 110 – 11 st. 
	szt
	2
	± 2 szt

	21
	Kolano PCV  ( 110 – 22 st.
	szt
	2
	± 2 szt

	22
	Kolano PCV  ( 110 – 30 st.
	szt
	2
	± 2 szt

	23
	Kolano PCV  ( 110 – 45 st.
	szt
	2
	± 2 szt

	24
	Kolano PCV  ( 110 – 90 st.
	szt
	4
	± 2 szt

	25
	Rura  stalowa  ( 159/4  ze  szwem
	mb
	15
	± 15 mb

	26
	Rura ciś. PN 10  PCV  ( 160 l=6000 
	mb
	24
	± 24 mb

	27
	Uszczelki  płaskie  ( 100
	szt
	10
	

	28
	Uszczelki  płaskie  ( 80
	szt
	80
	± 20 szt

	29
	Uszczelki  ciśnieniowe  ( 150
	szt
	20
	± 10 szt

	30
	Uszczelki  ciśnieniowe  ( 100
	szt
	40
	± 10 szt

	31
	Uszczelki  ciśnieniowe  ( 80
	szt
	20
	± 10 szt

	32
	Obudowa  do  zasuw  ( 100  teleskopowa
	szt
	4
	± 4 szt

	33
	Obudowa  do  zasuw  ( 80
	szt
	12
	± 2 szt

	34
	Skrzynka  W  średnia   wysoka  4057
	szt
	12
	± 10 szt

	35
	Tabliczka  Z
	szt
	35
	± 13 szt

	36
	Tabliczka  H
	szt
	12
	± 13 szt

	37
	Tabliczka  D
	szt
	29
	± 13 szt

	38
	Śruba  M 16 x 70  oc.
	kg
	120
	± 20 szt

	39
	Nakrętka  M 16 oc.
	kg
	30
	± 10 szt

	40
	Podkładka  śr. 16  oc.
	kg
	15
	± 5 szt

	41
	Kolano  stopowe  ( 80
	szt
	12
	± 2 szt

	42
	Zwężka FFR żel. koł. 100 x 80
	szt
	1
	± 1 szt

	43
	Nawiertka  ( 110 x 5/4
	szt
	25
	± 5 szt

	44
	Obudowa  nawiertki  ( 110
	szt
	25
	± 5 szt

	45
	Skrzynka  chodnikowa  do nawiertki
	szt
	60
	± 20 szt

	46
	Rura  PE  80 SDR 13,6 ( 63x4,7
	mb
	250
	± 50 mb

	47
	Rura  PE  80  SDR 13,6 ( 40x3,0
	mb
	750
	± 50 mb

	48
	Trójnik PE ( 63 x 40
	szt
	4
	± 2 szt

	49
	Dwuzłączka  PE  ( 63
	szt
	2
	± 2 szt

	50
	Kolano PE ( 63
	szt
	1
	

	51
	Dwuzłączka  PE  ( 40
	szt
	15
	± 10 szt

	52
	Złączka PE ( 63 x 50 GW
	szt
	2
	± 2 szt

	53
	Złączka  PE  GZ  ( 63 x 50
	szt
	2
	± 2 szt

	 54
	Złączka  PE  GZ  ( 50 x 40
	szt
	2
	± 2 szt

	55
	Złączka  PE  GZ  ( 40 x 5/4
	szt
	92
	± 15 szt

	56
	Złączka  PE  GW  ( 40 x 5/4
	szt
	35
	± 35 szt

	57
	Kolano  PE  GW  ( 40 x 5/4
	szt
	35
	± 35 szt

	58
	Kolano  PE PE  ( 40
	szt
	15
	± 10 szt

	59
	Redukcja  oc ( 5/4 x 3/4
	szt
	35
	± 5 szt

	60
	Nypel  oc ( 3/4
	szt
	70
	± 10 szt

	61
	Kolano  n/w  oc  ( 3/4
	szt
	45
	± 20 szt

	62
	Mufa ( 3/4 oc
	szt
	15
	± 10 szt

	63
	Kolano ( 3/4 oc
	szt
	30
	± 10 szt

	64
	Zawór z głowicą ( 3/4
	szt
	35
	± 10 szt

	65
	Zawór  kulowy ( 3/4
	szt
	35
	± 10 szt

	66
	Zawór  czerpalny ( 3/4  kul.
	szt
	35
	± 15 szt

	67
	Uchwyt  rury ( 3/4 ze śrubą długą
	szt
	45
	± 20 szt

	68
	Uchwyt  rury ( 5/4 ze śrubą długą
	szt
	45
	± 20 szt

	69
	Nypel  oc  ( 50
	szt
	2
	

	70
	Rura kan ( 110 L=6 mb
	szt
	12
	± 5 szt

	71
	Wodomierz ( 3/4 ze śrubunkami i uszczelkami (firma Metron)
	kpl
	35
	± 10 szt

	72
	Taśma z wkładką metalizującą  
	mb
	2800
	± 300 mb

	73
	Zawór antyskażeniowy ( 3/4
	szt
	35
	± 10 szt

	74
	Zasuwa gwintowana  fi 32 PN 10
	szt
	35
	± 10 szt

	75
	Obudowa zasuwy ( 32
	szt
	35
	± 10 szt

	76
	Trójnik oc ( 3/4 x 1/2
	szt
	2
	± 2 szt

	77
	Zawór kulowy ( 1/2
	szt
	4
	± 2 szt

	78
	Właz  typu  lekkiego  5T  ( 600
	szt
	2
	± 2 szt


Uwaga:

W  kolumnie 5  są  określone  wartości  ilościowe  i  procentowe  materiałów  o  które może  różnić  się  zamówienie  wystawione  przez  Zamawiającego  do  realizacji  przez Wykonawcę  w  stosunku  do  ilości  określonych  w  przetargu.

