Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4720-20/1-2/16                                Radomsko, dnia  16.05.2016 r.
                                                                                        Zakład Komunalny 

w Przedborzu Spółka z o. o. 

ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Na podstawie  § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdania z dnia 25.04.2016 r. nr PSSE-OL-HK-4810/N/177/16 z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim i  sprawozdania z dnia 10.05.2016 r. nr WSSE.DLHK.9051.69.1.2016 z badań przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi
 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbek wody nr 51/NHŚrK/16/1, nr 52/NHŚrK/16/1,  protokoły Nr 51/NHŚrK/16, Nr 52/NHŚrK/16  z pobrania próbek wody do spożycia, pobranych do badania w dniu 18.04.2016 r. 
z punktu pobrania: Góry Mokre 7, wodociąg Góry Mokre
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
(właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem przeglądowym są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia.
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

