Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-38/1-1/16                                        Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w związku z otrzymanymi Sprawozdaniami z badań PSSE-OL-HK-485/S/214/2/16 oraz PSSE-OL-HK-485/S/214/3/16  z dnia 09.06.2016 r. sporządzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącymi próbek wody (kod próbki) 341/S/HK, 342/S/HK protokół z pobrania próbek
nr 4/2016, pobranych do badania w dniu 08.06.2016 r. 

z punktów pobrania: Józefów – studnia, Józefów 15, wodociąg Józefów k/ Gór Mokrych
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza, że w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, stężenie jonów wodoru ( pH), przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, amonowy jon, azotany nie są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia, ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia azotanów w wodzie.

Stwierdzone stężenie azotanów w wodzie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 30.06.2016 r.
