Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-18/1-1/16                                        Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w związku z otrzymanym Sprawozdaniem z badania PSSE-OL-HK-485/S/214/1/16 z dnia 09.06.2016 r. sporządzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącym próbki wody (kod próbki) 340/S/HK, protokół z pobrania próbki
nr 3/2016, pobranej do badania w dniu 08.06.2016 r. 

z punktu pobrania: Przyłanki - hydrofornia, wodociąg Przyłanki
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia.
Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 30.06.2016 r.
