Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-17/1-1/16                                       Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) 
w związku z otrzymanymi Sprawozdaniami z badań Nr: 2668/05/2016/F/1/P/2, 
Nr: 2668/05/2016/M/1/P/2 z dnia 22.06.2016 r. sporządzonymi przez  Jars Sp. z o.o. Łajski 
ul. Kościelna 2a, Filia Południe: Mysłowice ul. Fabryczna 7 oraz Sprawozdaniami z badania PSSE-OL-HK-485/S/197/3/16, PSSE-OL-HK-485/S/197/4/16 z dnia 02.06.2016 r. sporządzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

(nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącymi próbek wody (kod lub numer próbki) 5030/06/16, 304/S/HK, 305/S/HK protokoły z pobrania próbek nr 1/2016 i nr 5/2016, pobranych do badania w dniach 01.06.2016 r. oraz 10.06.2016 r.
z punktów pobrania: Góry Mokre - hydrofornia, Góry Mokre – studnia nr 1, Góry Mokre 94, wodociąg Góry Mokre
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

stwierdza 
przydatność wody do spożycia.

 W zakresie przebadanych parametrów woda spełnia wymagania

określone w załącznikach 1 - 3 do rozporządzenia.
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 30.06.2016 r.
