Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-8/2-1/16                                        Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w związku z otrzymanymi Sprawozdaniami z badań Nr: 363/06/2016/M/2 z dnia 01.07.2016 r.   
Nr: 363/06/2016/F/2 z dnia 08.07.2016 r. sporządzonymi przez  Jars Sp. z o.o. Łajski 
ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, Filia Południe: 41-404 Mysłowice ul. Fabryczna 7 
 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącymi próbki wody (numer próbki) 13867/06/16, protokół z pobrania próbek nr 6/2016, pobranej do badania w dniu 27.06.2016 r. 

z punktu pobrania: Przedbórz ul. Konecka 52 - hydrofornia, wodociąg Przedbórz ul. Konecka 52
 (miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku 

stwierdza 
przydatność wody do spożycia.

 W zakresie przebadanych parametrów woda spełnia wymagania

określone w załącznikach 1 - 3 do rozporządzenia.
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 19.07.2016 r.
