Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4720-20/2-2/16                               Radomsko, dnia               2016 r.
Zakład Komunalny
w Przedborzu Spółka z o.o.
                                                                                       ul. Spacerowa 6
 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie  § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdań z dnia 15.09.2016 r. nr PSSE-OL-HK-4810/N/421/1/16,  nr PSSE-OL-HK-4810/N/421/2/16, nr PSSE-OL-HK-4810/N/421/3/16, nr PSSE-OL-HK-4810/N/421/4/16, 
z dnia 23.09.2016 r. nr PSSE-OL-HK-4810/N/432/1/16, nr PSSE-OL-HK-4810/N/432/2/16,  nr PSSE-OL-HK-4810/N/432/3/16, nr PSSE-OL-HK-4810/N/432/4/16 z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim 
(nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbek wody nr 119/NHŚrK/16/1, nr 119/NHŚrK/16/2, nr 119/NHŚrK/16/3, nr 119/NHŚrK/16/4, protokół Nr 119/NHŚrK/16 z pobrania próbek wody do spożycia, pobranych do badania w dniu 13.09.2016 r. 

z punktów pobrania: Góry Mokre - hydrofornia, Zagacie 10, Góry Mokre 94, Góry Mokre 7 wodociąg Góry Mokre
 (miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

oraz próbek wody nr 125/NHŚrK/16/1, nr 125/NHŚrK/16/2, nr 125/NHŚrK/16/3, 
nr 125/NHŚrK/16/4 protokół Nr 125/NHŚrK/16 z pobrania próbek wody do spożycia, pobranych do badania w dniu 20.09.2016 r. 

z punktów pobrania: Góry Mokre - hydrofornia, Zagacie 10, Góry Mokre 94, Góry Mokre 7 wodociąg Góry Mokre 

                                                           (miejsce pobrania, nazwa urządzenia)
Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z. o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy coli, Eschericha coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C po 72 h oraz parametrów fizyko-chemicznych: barwa, mętność, stężenie jonów wodoru ( pH), przewodność elektryczna właściwa, zapach, amonowy jon, chlor wolny są przestrzegane wymagania określone 
w załącznikach nr 1-4 do w/w rozporządzenia.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedbórz
2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 29.09.2016 r.
