Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4720-6/2-2/16                               Radomsko, dnia               2016 r.
Zakład Komunalny 

w Przedborzu Spółka z o. o. 

ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Na podstawie  § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdania z dnia 21.09.2016 r. nr PSSE-OL-HK-4810/N/431/16 z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim 
 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbki wody nr 124/NHŚrK/16/1, protokół Nr 124/NHŚrK/16 z pobrania próbki wody do spożycia, pobranej do badania w dniu 20.09.2016 r. 
z punktu pobrania: Gaj nr 1 - ŚDS, wodociąg Przedbórz ul. Konecka 52
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
(właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, wyszczególnionych 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia.
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 29.09.2016 r.
