Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-7/1-1/16                                        Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w związku z otrzymanymi Sprawozdaniami z badań PSSE-OL-HK-485/S/197/1/16 oraz PSSE-OL-HK-485/S/197/2/16  z dnia 02.06.2016 r. sporządzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącymi próbek wody (kod próbki) 302/S/HK, 303/S/HK protokół z pobrania próbek
nr 2/2016, pobranych do badania w dniu 01.06.2016 r. 

z punktu pobrania: Przedbórz ul. Korycińska 33 – studnia nr 2, Przedbórz ul. Częstochowska 25, wodociąg Przedbórz, ul. Korycińska 33
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia.
Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 30.06.2016 r.
