Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4720-51/3-2/16                               Radomsko, dnia               2016 r.
Zakład Komunalny 

w Przedborzu Spółka z o. o. 

ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Na podstawie  § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdania z dnia 28.09.2016 r. nr PSSE-OL-HK-4810/N/422/16 z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim 
 (nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbki wody nr 120/NHŚrK/16/1, protokół Nr 120/NHŚrK/16 z pobrania próbek wody do spożycia, pobranej do badania w dniu 13.09.2016 r. 
z punktu pobrania: Józefów nr 15, wodociąg Józefów k/ Gór Mokrych
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
(właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem przeglądowym nie są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia, ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia azotanów w wodzie.

Stwierdzone stężenie azotanów w wodzie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Monika Drozdowska 

dnia 07.10.2016 r.
