Nasz znak: PPIS-NHŚrK/4724-17/2-1/16                                       Radomsko, dnia               2016 r.
                                                                          Zakład Komunalny w Przedborzu

 Spółka z o.o.
                                                                                    ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
        Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) 
w związku z otrzymanymi Sprawozdaniami z badań PSSE-OL-HK-485/S/523/1/16, PSSE-OL-HK-485/S/523/2/16 z dnia 10.11.2016 r. sporządzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

(nazwa laboratorium wykonującego badanie)

dotyczącymi próbek wody (kod lub numer próbki) 821/S/HK, 822/S/HK, protokół z pobrania próbek nr 9/2016 pobranych do badania w dniu 08.11.2016 r. 
z punktów pobrania: Góry Mokre – studnia nr 2, Góry Mokre 7, wodociąg Góry Mokre
(miejsce pobrania, nazwa urządzenia)

Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz
 (właściciel/eksploatujący urządzenie)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza, że w zakresie przebadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do w/w rozporządzenia.
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przedborza

2. a/a.

Sporządziła: Emilia Kowalczyk 

dnia 30.11.2016 r.
