Projekty, kosztorysy, nadzory   w budownictwie.

Paweł Ziemba Kamieńsk  ul. Sportowa 4

tel: 601 427 528  dom: 44 681 71 40

Nazwa i adres inwestora

Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz

Nazwa i adres obiektu budowlanego

# Montaż elementów małej architektury # – zestaw zabawowo - zręcznościowy Przedbórz działka nr ewid. 53 obr. 6 Przedbórz

Autor projektu bud.

Architektura i konstrukcja Antoni Ziemba 68/75Łw

Data wykonania: styczeń 2020 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.	Oświadczenie projektanta

2.	Informacje o planie BIOZ

3.	Opis do projektu zagospodarowania działki

4.	Projekt zagospodarowania działki

5.	Opis techniczny

6.	Rysunki techniczne

·   Lokalizacja ustawienia altany

6.    Uprawnienia

Kamieńsk dn. 21.01.2020 r.

OŚWIADCZENIE

o sporządzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,  poz. 2016 z 2003 r. - teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt  budowlany  pt.: „Montaż elementów małej architektury – zestaw zabawowo-zręcznościowy” na dz. nr 53 obr. 6 Przedbórz  opracowany  dla: Gminy Przedbórz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Antoni Ziemba 68/75Łw

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
	I OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

I.	Informacje ogólne:

1)   Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Montaż elementów małej architektury – zestaw zabawowo-zręcznościowy

w m. Przedbórz

Działka nr ewidencyjny 53 obręb 6 Przedbórz

2)   Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres:

Gmina Przedbórz

ul. Mostowa 29
97-570

Przedbórz

3)   Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację:

Antoni Ziemba

ul. Piastowska 15/55 
97-500 Radomsko

II.  Część opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która (na podstawie DZ.U.2003.120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA    DOTYCZĄCE    CZASU    TRWANIA    BUDOWY    I    ILOŚCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW.

- czas trwania budowy: poniżej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 2 pracowników

- zakres robót: powyżej 100 osobodni

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną.

1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
	ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotem inwestycji jest montaż elementów małej architektury – zestaw zabawowo-zręcznościowy.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu budowlanych, oraz prace specjalistyczne z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i zabawek.

Prace te wykonywane będą  przez wykonawców specjalizujących się w danych branżach.

2.   WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1.  Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działek zabudowanej budynkiem

3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
	STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

-   WYKAZ    SPECYFICZNYCH    RODZAJÓW    ROBÓT    BUDOWLANYCH 
	MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA 
	MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości - będą  występować.

1.   Roboty ziemne i fundamentowe – wykonanie fundamentów pod zabawki i stopu pod altanę wg. wskazań producenta

2.   Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5m - nie występuje

3.   Robotnicy będą wyposażeni w odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne w 
	zależności od potrzeb.

4.   Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk.

5.   Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane jest położona w terenie z 
	dojazdem  dla  służb  technicznych  na  wypadek  pożaru,  awarii  lub  innego 
	zagrożenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik budowy.

6.   Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu - nie występują

7.   Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta.

8.   Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
	kwalifikacje.

Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują.

Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują.

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych -

- nie występują.

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemią,  w tunelach - nie występują.

Prace  wykonywane  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii  napowietrznych 	-

- nie występują.

Prace  wykonywane  w  kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną  ze  sprężonego  powietrza 	-

- nie występują.

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują.

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych -

- występują. Zaleca się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu zakresu prac.

Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robót budowlano montażowych może stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac:

przy użyciu rusztowań - prace częściowo prowadzone będą na wysokości powyżej : 5 m.

5.  SPOSÓB    PROWADZENIA    INSTRUKTAŻU    PRACOWNIKÓW    PRZED

PRZYSTĄPIENIEM	DO     REALIZACJI	ROBÓT     SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie  przewidziane  w  w/w  projekcie  prace  powinny  być  wykonywane  przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. w przedsiębiorstwie.

6.  ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH 
	BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych.

Wykaz   przepisów   bhp   dotyczących   prowadzenia   prac   budowlano 	-   montażowo-

- instalacyjnych i przepisów związanych:

I. 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

II. 	Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.

III.   Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
	Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
	przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

7.  ŚRODKI 	TECHNICZNE     I     ORGANIZACYJNE     ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM   WYNIKAJĄCYM   Z   WYKONYWANIA   ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone będą pod stałym nadzorem   osób   posiadających   odpowiednie   przygotowanie   zawodowe   do   pełnienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracował:

Antoni Ziemba 68/75Łw

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Inwestor:

1)   Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Montaż elementów małej architektury – zestaw zabawowo-zręcznościowy

w m. Przedbórz

Działka nr ewidencyjny 53 obręb 6 Przedbórz

2)   Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres:

Gmina Przedbórz

ul. Mostowa 29
97-570

Przedbórz

3.   Projekt zagospodarowania działki opracowano na podstawie uzgodnień z 	inwestorem i wizji lokalnej. 
	Projektuje się budowę elementów małej architektury: zestaw zręcznościowo-zabawowy

z gotowych elementów w miejscowości Przedbórz. 
	Projektowana plac zabaw zlokalizowany będzie  na istniejącej  działce wydzielonej geodezyjnie o numerze ewidencyjnym działki 53.

4.	Istniejący stan działki

Działka przeznaczona pod park i inwestycję z nim związane w kształcie regularnym, działka nie  zabudowana, teren wydzielony brak ogrodzenia.

5.   Stan projektowany zagospodarowania działki

Projektowany plac zabaw /zestaw zręcznościowo-zabawowy zlokalizowana będzie na istniejącym terenie zielonym w centrum parku.

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.

6.   Działka znajduje się w strefach:

-   I-ej wiatrowej ;

-   II-ej śniegowej ;

-   II-ej gruntowej ;

7.   Charakterystyka ekologiczna :

-   zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy

-   zasilanie w energię elektryczną -  nie dotyczy

-   sposób gospodarowania odpadami - zbiórki na odpady, bez zmian.

-   nieczystości płynne - nie dotyczy

-   odprowadzenie  wód  opadowych  z  chodników  powierzchniowo  po  terenie 
	zielonym działki

Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska, nie emituje uciążliwych dźwięków, nie wytwarza wibracji, zakłóceń elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne uciążliwości powstające w trakcie prowadzenia  prac i w późniejszej 
eksploatacji  inwestycji  zamykają  się  w  granicach  nieruchomości.  Proponowane 
rozwiązania nie zmieniają uciążliwości terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest 
wymagane.

8.	Opinia geotechniczna :

-   na podstawie wizji lokalnej warunki gruntowo - wodne  należy uznać jako -
	proste warunki gruntowe

-   kategoria geotechniczna - pierwsza;

-   grunt o nośności 0,20 MPa;

-   teren inwestycji i działka są wpisane do gminnej ewidencji zabytków, znajdują się 
	w strefie ochrony konserwatorskiej

-   teren inwestycji i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 
	górniczej

-   planowana inwestycja jest położona poza zasięgiem obszarów chronionych na 
	podstawie przepisów o ochronie przyrody i przepisów i ochronie gruntów rolnych 
	i leśnych,

9.	Bilans terenu :

- Powierzchnia bezpieczna - 241,45 m2

Opracował:

Antoni Ziemba 68/75Łw

Kamieńsk, styczeń 2020 r.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy altany w miejscowości Malutkie

1.  Dane ogólne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

1)   Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Montaż elementów małej architektury – zestaw zabawowo-zręcznościowy

w m. Przedbórz

Działka nr ewidencyjny 53 obręb 6 Przedbórz

2)   Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres:

Gmina Przedbórz

ul. Mostowa 29
97-570

Przedbórz

3)   Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację:

Antoni Ziemba

ul. Piastowska 15/55 
97-500 Radomsko

2.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu działki w miejscowości Przedbórz na działce nr ewidencyjny 53 poprzez budowę elementów małej architektury – zamontowanie zestawu zręcznościowo-zabawowego.

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji. Pow. zabudowy urządzenia 11.35x12.50

3.  Podstawa opracowania

Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali: 1:500; Zlecenie Inwestora;

Literatura techniczna i normy.

4.  Istniejące zagospodarowanie terenu

Działka przeznaczone pod inwestycję w kształcie regularnym, teren na którym będzie zamontowany zestaw nie będzie ogrodzony, płaski umożliwia bezpieczny dostęp osobom niepełnosprawnym. 
Teren otwarty, nie stanowi zagrożenia pożarowego.

5.  Zakres prac objętych opracowaniem

Opracowanie obejmuje projekt budowy zestawu w miejscowości Przedbórz. 
Opracowanie obejmuje zmiany związane z nadaniem  kształtu  terenu i uporządkowaniem przestrzeni zielonych. Zaprojektowano   miejsce   o   wielorakim   zastosowaniu,   stwarzające   nowe   walory kompozycyjne i krajobrazowe. Będzie to miejsce otwarte, ogólnodostępne.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

Zestaw zręcznościowo-zabawowy

MODEL: TLS GIGANT

TLS - GIGANT to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne. Największy system rekreacyjno - treningowy TLS SPORT.

Trwałość TLS -GIGANT zapewnia gruba ocynkowana stal, podwójnie malowana proszkowo. Powierzchnie płaskie zostały wykonane ze sklejki antypoślizgowej.

•   Wymiary urządzenia: 11,35 x 12,5 x 3,7 m

•   Wymiary strefy bezpieczeństwa: 14,95 x 16,15 m

•   Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 242 m2

•   Wysokość swobodnego upadku: 2,7 m

•   Przedział wiekowy: 14+

•   Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

•	10 lat gwarancji.

Zalecenia producenta z jego strony:

UWAGI  KOŃCOWE  !

·   Wszystkie elementy do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające   akredytację   polskiego   Centrum   Akredytacji,   a 
	w przypadku  niewymagalnych  wykonawca  jest  zobowiązany  do	wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami. 
 ·   Powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami 	bezpieczeństwa    określonymi    w szczególności    w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

·   Pracę   budowlane   należy   prowadzić   pod   nadzorem   osoby 	posiadającej uprawnienia budowlane. Przy realizacji projektu należy	przestrzegać warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie   zmiany   i odstępstwa   powinny   być   poprzedzone	uzgodnieniami z autorem.

·   Po  zakończeniu  prac  budowlanych  teren  należy  uporządkować	i przekazać w użytkowanie.

·   Opis techniczny konfrontować z rysunkami.

Opracował:

Antoni Ziemba 68/75Łw